审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第42号 - 秦皇岛艾科晟科技有限公司百万只车轮绿色光整智能化产线项目位于开发区西区生金湖路1号，项目总投资200万元，环保投资50万元。项目增加一台精车设备，调整产品种类，增加清洗次数和频率，纯水制备工序是由单级反渗透调整为双级反渗透，增加设备后，年产品产能不变，现有工程年产铝合金轮毂100万只（其中光整工艺生产线年产铝合金轮毂100万只，精车生产线年产铝合金轮毂0只），工艺调整后全厂年产铝合金轮毂100万只不变（其中光整工艺生产线年产铝合金轮毂10万只，精车生产线年产铝合金轮毂90万只），同意建设。 - 项目产生的废水包括生活废水和生产废水。生产废水中冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水、封闭后水洗废水，由单独排水管并接到生产废水总排口进入市政污水管网；预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水进入厂内污水处理设备系统处理后排入市政污水管网，废水中各种污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛市第三污水处理厂标准要求。 - 项目产噪设备经厂房隔声、减振和距离衰减后，噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 项目固废主要为员工生活垃圾，由环卫部门收集清运、生产过程中产生的废旧刀头集中外售，危险废物主要为污水处理站产生的污泥，暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 # （公章） 经办人： 2023年7月25日