审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第50号 - 秦皇岛紫竹药业有限公司节能环保升级技改项目，项目总投资190万元，环保投资38万元。项目主要对废气治理设施进行改造、改善实验环境质量、减少废气的排放量；对危废间进行升级改造等，项目建设完成后不改变现有产品产能，同意建设。 - 项目不新增生活用水，不新增生活废水外排，不新增生产废水排放量。 - 项目米非工序的废气经原有过滤装置治理后再经一套过滤棉+二级活性炭装置后合并为1根排气筒排放（排气筒为新增，DA030）；发酵车间有机废气（回收岗）通过一套过滤棉+二级活性炭废气处理设施处理，排气筒利旧（DA005）；提取岗废气经过滤棉+二级活性炭废气处理设施，废气引至回收岗废气排气筒（DA005）排放；将真空泵房废气引至新增的一套过滤棉+二级活性炭处理装置，依托原有排气筒（DA008）排放，碱洗塔吸收装置不拆除，依旧用于合成二车间东侧废气治理；实验室新增通风橱，并新增一套过滤棉+二级活性炭治理设备，实验废气经治理后经一根排气筒排放（新增排气筒DA031），并在原有治理设施（1套活性炭治理设备）前新增1套过滤棉+1个活性炭箱，即本项目变为2套通风厨+2套过滤棉+2套二级活性炭治理设备+2根排气筒（DA028、DA031）。项目废气经治理后各污染物必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、参照浙江省地方标准《化学合成类制药工业大气污染物排放标准》(DB33/2015-2016) 、《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（[2021]-10）相应排放标准。 - 项目噪声来源主要为设备噪声，项目经建筑隔声，距离衰减，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)中的3类标准限值要求。 - 项目涉及的固体废物为废活性炭、废过滤棉、废矿物油、废油桶、废滤芯暂存在厂区危废间内，定期由有资质的单位运输处置。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 # （公章） 经办人： 2023年9月27日