审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第53号 - 秦皇岛迎新科技有限公司秦皇岛迎新科技汽车安全玻璃制造项目，项目总投资23000万元，环保投资25万元。项目年产40 万台套汽车安全(防弹)玻璃，同意建设。 - 项目生产用水除纯水制备产生的纯废水外其他均循环使用不外排，纯废水经市政管网直接进入龙海道污水处理厂处理；生活废水经过化粪池处理后经市政管网进入龙海道污水处理厂进一步处理。废水中各项污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及龙海道污水处理厂收水水质要求。 - 项目打孔、切割、磨边过程均为湿式加工。项目喷粉工序产生颗粒物，废气经喷粉机自带除尘器收集后回用；项目印刷（包括调和、印刷、印商标、烘干）、热弯（以上两个步骤均为有机溶液产生）、夹胶废气（为PVB胶片废气）、注塑包边（PVC颗粒废气）、清洗废气经收集后经1套过滤棉+二级活性炭+1根15m高排气筒排放。项目废气经上述治理措施治理后各项污染物排放浓度必须满足《印刷工业大气污染物排放标准》(GB41616-2022)、《玻璃工业大气污染物排放标准》(GB26453-2022）限值要求、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）；《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）（其中挥发性有机物有组织排放满足相关标准的50%限值）。 - 项目选用低噪声设备、厂房隔声、基础减震，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 - 项目碎玻璃、不合格品统一收集，暂存于一般工业固废暂存区，定期外售玻璃厂综合利用；废包装袋、废乙醇瓶、胶片边角料、废包装箱统一收集，暂存于一般工业固废暂存区，收集后外售；喷粉工序除尘器收集的粉尘收集后回用；循环系统沉淀物（玻璃沉渣）统一收集，暂存于一般工业固废暂存区，外售至水泥厂作为原料再利用；纯水设备产生的废膜、废石英砂、废活性炭、废树脂均由厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运；废液压油、废润滑油、废机油、废包装物（印刷过程）、废油桶、废清洗剂包装物、废清洗剂混合液、废洗网液、废活性炭、废过滤棉、废网布（沾染印油、稀释剂等）、废抹布统一收集暂存于危废间内定期由有资质单位运输并处置。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 编制《突发环境事件应急预案》并备案，按照相关规定安装有机废气监测设施。 - 项目设置卫生防护距离100米。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 # （公章） 经办人： 2023年10月18日