审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第39号 - 秦皇岛安冶金属工业有限公司新增预处理配套设施项目位于秦皇岛经济技术开发区开发区渤海西道4号，项目总投资400万元，环保投资10万元。项目新增预处理配套设施项目，同意建设。 - 项目纯水机浓水与中和废水用于厂区绿化、抑尘，不外排。废水中污染物浓度必须满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1城市绿化、道路清扫水质要求。 - 项目运营期噪声主要为生产设备运行时产生的噪声，选用低噪声设备，采用基础减振、建筑隔声等降噪措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3、4类标准限值要求。 - 项目废RO膜由厂家回收；废电池、废试剂包装、检验废液、废乳化液、废乳化液桶依托现有1号危废间暂存，定期交有资质单位处理。 - 根据《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2024年8月19日