审批意见 ： 秦开审批环表[2024]第42号 - 秦皇岛宝蓝科技有限公司特种玻璃纤维微纤维制品制造项目位于秦皇岛经济技术开发区洋河道科技一期14号厂房西侧第二层，项目总投资60万元，环保投资10万元。项目年产10万件特种玻璃纤维微纤维制品，同意建设。 - 项目酸雾吸收塔废水经冷却结晶设备处理后，废水循环使用，不外排。沥滤漂洗废水、负压成型机滤水、地面冲洗废水经中和沉淀池处理后排入污水管网，纯水机废水、循环冷却系统废水、生活污水排入园区污水管网；废水中各项污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》(GB/8978-1996)表4中三级标准限值要求及龙海道污水处理厂收水水质要求。 - 项目涉酸储罐均设置集气管，分散机顶部设置集气管，多级沥滤纯化罐全封闭并设置吸风口，收集后的废气引入1套“酸雾冷凝器+二级酸雾吸收塔”+25m高排气筒；盐酸雾排放浓度及排放速率必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放二级标准限值要求（项目排气筒高度未高出周围200m半径范围的建筑5m以上，排放速率按照标准值严格50%执行）。生产过程均位于封闭车间中，厂界无组织氯化氢排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值，且满足《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》([2021]10)无组织排放标准限值要求。 - 项目对产生噪声设备通过基础减振、厂房隔声等措施，厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 项目一般废包装、除渣器产生的杂质、纯水制备产生的废过滤材料、废RO膜、废树脂、沉淀池产生的废渣、纤维过滤产生的废滤网均外售综合利用；裁剪产生的废边角料作为原料回用；氢氧化钠废包装、废酸、冷却结晶产生的废盐、酸雾吸收塔产生的废盐、废润滑油、废润滑油桶、废液压油、废液压油桶，均暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理；职工生活垃圾交由环卫部门处理。 - 根据《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2024年9月4日